## Parnumber
Код | Наименование
4 | Мощность за предыдущие 1 минуту
12 | Мощность за предыдущие 30 минут
13 | Изменение значения
24 | Энергия за текущие сутки
26 | Энергия за предыдущие сутки
36 | Энергия за предыдущий месяц
101 | Зафиксированные показания счетчиков
204 | Планируемая мощность за предыдущую 1 минуту
212 | Планируемая мощность за предыдущие 30 минут
213
218 | Планимуемая мощность/энергия за предыдущий час
312 | Значение по вахтам (за предыдущие 12 часов)
10012 | Фактический небаланс за предыдущие 30 минут
10024 | Фактический небаланс за текущие сутки
10034 | Фактический небаланс за текущий месяц
10036 | Фактический небаланс за предыдущий месяц
20012 | Допустимый небаланс за предыдущие 30 минут
20024 | Допустимый небаланс за текущие сутки
20026 | Допустимый небаланс за предыдущие сутки
20034 | Допустимый небаланс за текущий месяц
20036 | Допустимый небаланс за предыдущий месяц

## Objects
Код | Наименование
8737 | Коммерческий учет №1
8738 | Коммерческий учет №2
8739 | Технический учет №1
8740 | Технический учет №2
Код | Наименование
0 | Расчетные параметры
1 | ВОДА
10 | Прогнозируемые значения
7 | Данные из суточной ведомости (Кодирование параметров суточной ведомости)
3 | Данные из modbus
30 | Данные из modbus (расчетные)

## Piramida3000
ObjType | Object | ParNumber | Item | Name
2 | 0 | 12 | 1 | Выработка ГЭС
2 | 0 | 12 | 2 | ГТП-1 110кВ
2 | 0 | 12 | 3 | ГТП-2 220кВ
2 | 0 | 212 | 1 | Выработка ГЭС (План)
2 | 0 | 212 | 2 | ГТП-1 110кВ (План)
2 | 0 | 212 | 3 | ГТП-2 220кВ (План)
2 | 0 | 12 | 5 | Режим СК
2 | 0 | 12 | 13 | Полезный отпуск э/э
2 | 0 | 12 | 14 | Расход на собственные нужды ГЭС
2 | 0 | 12 | 15 | Сальдо ВЛ 500кВ Емелино
2 | 0 | 12 | 16 | Сальдо ВЛ 500кВ Карманово
2 | 0 | 12 | 17 | Сальдо ВЛ 500кВ Вятка
2 | 0 | 12 | 24 | Небаланс по ГЭС
2 | 0 | 12 | 25 | Потери в сетях и трансформаторах
2 | 0 | 12 | 26 | Баланс СШ 500кВ
2 | 0 | 12 | 27 | Баланс СШ 220кВ
2 | 0 | 12 | 28 | Баланс СШ 110кВ
2 | 0 | 12 | 29 | Баланс 1Т
2 | 0 | 12 | 30 | Баланс 2АТ
2 | 0 | 12 | 31 | Баланс 3АТ
2 | 0 | 12 | 32 | Баланс 4Т
2 | 0 | 12 | 33 | Баланс 5,6 АТ
2 | 0 | 12 | 34 | Баланс в трансформаторах
2 | 0 | 12 | 35 | Потребление 11Т-20Т
2 | 0 | 12 | 39 | Отпуск э/э с шин
2 | 0 | 12 | 42 | Возбуждение 1-10ГА
2 | 0 | 12 | 47 | Потребление - компрессорная №1
2 | 0 | 12 | 48 | Потребление Г3 - Г8
2 | 0 | 12 | 49 | Небаланс в трансформаторах 7Т, 8Т
2 | 0 | 12 | 50 | Потребление 20 НДС
2 | 0 | 12 | 52 | PVOTGES1
2 | 0 | 12 | 53 | _PVOTGES1-PFESMSUR-ALL
2 | 0 | 12 | 54 | _PVOTGES1-PFESMSUR-ALL-OTD
2 | 0 | 12 | 55 | _PVOTGES1-PFESMSUR-ALL-PR
2 | 0 | 12 | 56 | _PVOTGES1-PFESMSUR-220-OTD
2 | 0 | 12 | 57 | _PVOTGES1-PFESMSUR-220-PR
2 | 0 | 12 | 58 | _PVOTGES1-PFESMSUR-500
2 | 0 | 12 | 59 | _PVOTGES1-PFESMSUR-220
2 | 0 | 12 | 60 | _PVOTGES1-PFESMSUR-500-OTD
2 | 0 | 12 | 61 | _PVOTGES1-PFESMSUR-500-PR
2 | 0 | 12 | 62 | _PVOTGES1-PPERMENE-ALL
2 | 0 | 12 | 63 | _PVOTGES1-PPERMENE-ALL-OTD
2 | 0 | 12 | 64 | _PVOTGES1-PPERMENE-ALL-PR
2 | 0 | 12 | 65 | _PVOTGES1-PPERMENE-110
2 | 0 | 12 | 66 | _PVOTGES1-PPERMENE-110-OTD
2 | 0 | 12 | 67 | _PVOTGES1-PPERMENE-110-PR
2 | 0 | 12 | 68 | _PVOTGES1-PPERMENE-6
2 | 0 | 12 | 69 | _PVOTGES1-PPERMENE-6-SHLUZ
2 | 0 | 12 | 70 | _PVOTGES1-PPERMENE-6-FILTR
2 | 0 | 212 | 1 | Значение плановой мощности станции в момент времени data_date
2 | 0 | 212 | 2 | Значение плановой мощности ГТП1-110кВ в момент времени data_date
2 | 0 | 212 | 3 | Значение плановой мощности ГТП2-220кВ в момент времени data_date
0 | 8739 | 12 | 1 | 3АТ 500 кВ Прием (P)
0 | 8739 | 12 | 2 | 3АТ 500 кВ Отдача (P)
0 | 8739 | 12 | 3 | 3АТ 500 кВ Прием (Q)
0 | 8739 | 12 | 4 | 3АТ 500 кВ Отдача (Q)
0 | 8739 | 12 | 5 | 2АТ 500 кВ Прием (P)
0 | 8739 | 12 | 6 | 2АТ 500 кВ Отдача (P)
0 | 8739 | 12 | 7 | 2АТ 500 кВ Прием (Q)
0 | 8739 | 12 | 8 | 2АТ 500 кВ Отдача (Q)
0 | 8739 | 12 | 9 | 20НДС-1 прием (P)
0 | 8739 | 12 | 10 | 20НДС-1 прием (Q)
0 | 8739 | 12 | 11 | Компрессор-2 1КУ прием (P)
0 | 8739 | 12 | 12 | Компрессор-2 1КУ прием (Q)
0 | 8739 | 12 | 13 | 31Т 1КУ прием (P)
0 | 8739 | 12 | 14 | 31Т 1КУ прием (Q)
0 | 8739 | 12 | 15 | 29Т прием (P)
0 | 8739 | 12 | 17 | 27Т прием (P)
0 | 8739 | 12 | 18 | 22Т прием (P)
0 | 8739 | 12 | 19 | 30Т, 31Т прием (P)
0 | 8739 | 12 | 20 | 25Т, 37Т прием (P)
0 | 8739 | 12 | 21 | 33Т прием (P)
0 | 8739 | 12 | 22 | 21Т прием (P)
0 | 8739 | 12 | 23 | 34Т прием (P)
0 | 8739 | 12 | 25 | Компрессор-5 1КУ прием (P)
0 | 8739 | 12 | 26 | Компрессор-4 1КУ прием (P)
0 | 8739 | 12 | 27 | 32Т прием (P)
0 | 8739 | 12 | 28 | 20НДС-2 прием (P)
0 | 8739 | 12 | 29 | 20НДС-2 прием (Q)
0 | 8739 | 12 | 30 | 23Т прием (P)
0 | 8739 | 12 | 31 | 28Т прием (P)
0 | 8739 | 12 | 32 | 35Т прием (P)
0 | 8739 | 12 | 33 | 36Т прием (P)
0 | 8739 | 12 | 34 | 26Т, 38Т прием (P)
0 | 8739 | 12 | 35 | ТВИ прием (P)
0 | 8739 | 12 | 36 | ТВИ прием (Q)
0 | 8739 | 12 | 37 | 24Т прием (P)
0 | 8740 | 12 | 1 | Возбуждение Г/А 9 прием (P)
0 | 8740 | 12 | 2 | Возбуждение Г/А 10 прием (P)
0 | 8740 | 12 | 3 | СН 19Т прием (P)
0 | 8740 | 12 | 4 | СН 20Т прием (P)
0 | 8740 | 12 | 5 | Возбуждение Г/А 7 прием (P)
0 | 8740 | 12 | 6 | Возбуждение Г/А 8 прием (P)
0 | 8740 | 12 | 7 | СН 17Т прием (P)
0 | 8740 | 12 | 8 | СН 18Т прием (P)
0 | 8740 | 12 | 9 | 1Т 110 кВ Прием (P)
0 | 8740 | 12 | 10 | 1Т 110 кВ Отдача (P)
0 | 8740 | 12 | 11 | 1Т 110 кВ Прием (Q)
0 | 8740 | 12 | 12 | 1Т 110 кВ Отдача (Q)
0 | 8740 | 12 | 13 | 2АТ 220 кВ Прием (P)
0 | 8740 | 12 | 14 | 2АТ 220 кВ Отдача (P)
0 | 8740 | 12 | 15 | 2АТ 220 кВ Прием (Q)
0 | 8740 | 12 | 16 | 2АТ 220 кВ Отдача (Q)
0 | 8740 | 12 | 17 | 3АТ 220 кВ Прием (P)
0 | 8740 | 12 | 18 | 3АТ 220 кВ Отдача (P)
0 | 8740 | 12 | 19 | 3АТ 220 кВ Прием (Q)
0 | 8740 | 12 | 20 | 3АТ 220 кВ Отдача (Q)
0 | 8740 | 12 | 21 | 5-6АТ 220 кВ Прием (P)
0 | 8740 | 12 | 22 | 5-6АТ 220 кВ Отдача (P)
0 | 8740 | 12 | 23 | 5-6АТ 220 кВ Прием (Q)
0 | 8740 | 12 | 24 | 5-6АТ 220 кВ Отдача (Q)
0 | 8740 | 12 | 25 | 4Т 220 кВ Прием (P)
0 | 8740 | 12 | 26 | 4Т 220 кВ Отдача (P)
0 | 8740 | 12 | 27 | 4Т 220 кВ Прием (Q)
0 | 8740 | 12 | 28 | 4Т 220 кВ Отдача (Q)
0 | 8740 | 12 | 29 | Возбуждение Г/А 5 прием (P)
0 | 8740 | 12 | 30 | Возбуждение Г/А 6 прием (P)
0 | 8740 | 12 | 31 | СН 15Т прием (P)
0 | 8740 | 12 | 32 | СН 16Т прием (P)
0 | 8740 | 12 | 33 | СН 8Т прием (P)
0 | 8740 | 12 | 34 | Возбуждение Г/А 1 прием (P)
0 | 8740 | 12 | 35 | Возбуждение Г/А 2 прием (P)
0 | 8740 | 12 | 36 | СН 11Т прием (P)
0 | 8740 | 12 | 37 | СН 12Т прием (P)
0 | 8740 | 12 | 38 | СН 7Т прием (P)
0 | 8740 | 12 | 39 | Возбуждение Г/А 3 прием (P)
0 | 8740 | 12 | 40 | Возбуждение Г/А 4 прием (P)
0 | 8740 | 12 | 41 | СН 13Т прием (P)
0 | 8740 | 12 | 42 | СН 14Т прием (P)
0 | 8740 | 12 | 43 | 5-6АТ 110 кВ Прием (P)
0 | 8740 | 12 | 44 | 5-6АТ 110 кВ Отдача (P)
0 | 8740 | 12 | 45 | 5-6АТ 110 кВ Прием (Q)
0 | 8740 | 12 | 46 | 5-6АТ 110 кВ Отдача (Q)
0 | 8737 | 12 | 1 | ВЛ 110 Светлая прием (P)
0 | 8737 | 12 | 2 | ВЛ 110 Светлая отдача (P)
0 | 8737 | 12 | 3 | ВЛ 110 Светлая прием (Q)
0 | 8737 | 12 | 4 | ВЛ 110 Светлая отдача (Q)
0 | 8737 | 12 | 5 | ВЛ 110 Ивановка прием (P)
0 | 8737 | 12 | 6 | ВЛ 110 Ивановка отдача (P)
0 | 8737 | 12 | 7 | ВЛ 110 Ивановка прием (Q)
0 | 8737 | 12 | 8 | ВЛ 110 Ивановка отдача (Q)
0 | 8737 | 12 | 9 | ВЛ 110 Каучук прием (P)
0 | 8737 | 12 | 10 | ВЛ 110 Каучук отдача (P)
0 | 8737 | 12 | 11 | ВЛ 110 Каучук прием (Q)
0 | 8737 | 12 | 12 | ВЛ 110 Каучук отдача (Q)
0 | 8737 | 12 | 13 | ВЛ 110 ЧаТЭЦ прием (P)
0 | 8737 | 12 | 14 | ВЛ 110 ЧаТЭЦ отдача (P)
0 | 8737 | 12 | 15 | ВЛ 110 ЧаТЭЦ прием (Q)
0 | 8737 | 12 | 16 | ВЛ 110 ЧаТЭЦ отдача (Q)
0 | 8737 | 12 | 17 | ВЛ 110 Березовка прием (P)
0 | 8737 | 12 | 18 | ВЛ 110 Березовка отдача (P)
0 | 8737 | 12 | 19 | ВЛ 110 Березовка прием (Q)
0 | 8737 | 12 | 20 | ВЛ 110 Березовка отдача (Q)
0 | 8737 | 12 | 21 | ВЛ 220 Светлая прием (P)
0 | 8737 | 12 | 22 | ВЛ 220 Светлая отдача (P)
0 | 8737 | 12 | 23 | ВЛ 220 Светлая прием (Q)
0 | 8737 | 12 | 24 | ВЛ 220 Светлая отдача (Q)
0 | 8737 | 12 | 25 | ВЛ 220 Каучук-1 прием (P)
0 | 8737 | 12 | 26 | ВЛ 220 Каучук-1 отдача (P)
0 | 8737 | 12 | 27 | ВЛ 220 Каучук-1 прием (Q)
0 | 8737 | 12 | 28 | ВЛ 220 Каучук-1 отдача (Q)
0 | 8737 | 12 | 29 | ВЛ 220 Каучук-2 прием (P)
0 | 8737 | 12 | 30 | ВЛ 220 Каучук-2 отдача (P)
0 | 8737 | 12 | 31 | ВЛ 220 Каучук-2 прием (Q)
0 | 8737 | 12 | 32 | ВЛ 220 Каучук-2 отдача (Q)
0 | 8737 | 12 | 33 | ВЛ 220 Ижевск-1 прием (P)
0 | 8737 | 12 | 34 | ВЛ 220 Ижевск-1 отдача (P)
0 | 8737 | 12 | 35 | ВЛ 220 Ижевск-1 прием (Q)
0 | 8737 | 12 | 36 | ВЛ 220 Ижевск-1 отдача (Q)
0 | 8737 | 12 | 37 | ВЛ 220 Ижевск-2 прием (P)
0 | 8737 | 12 | 38 | ВЛ 220 Ижевск-2 отдача (P)
0 | 8737 | 12 | 39 | ВЛ 220 Ижевск-2 прием (Q)
0 | 8737 | 12 | 40 | ВЛ 220 Ижевск-2 отдача (Q)
0 | 8737 | 12 | 41 | ВЛ 110 КШТ-1 прием (P)
0 | 8737 | 12 | 42 | ВЛ 110 КШТ-1 отдача (P)
0 | 8737 | 12 | 43 | ВЛ 110 КШТ-1 прием (Q)
0 | 8737 | 12 | 44 | ВЛ 110 КШТ-1 отдача (Q)
0 | 8737 | 12 | 45 | ВЛ 110 КШТ-2 прием (P)
0 | 8737 | 12 | 46 | ВЛ 110 КШТ-2 отдача (P)
0 | 8737 | 12 | 47 | ВЛ 110 КШТ-2 прием (Q)
0 | 8737 | 12 | 48 | ВЛ 110 КШТ-2 отдача (Q)
0 | 8737 | 12 | 49 | ВЛ 110 Дубовая прием (P)
0 | 8737 | 12 | 50 | ВЛ 110 Дубовая отдача (P)
0 | 8737 | 12 | 51 | ВЛ 110 Дубовая прием (Q)
0 | 8737 | 12 | 52 | ВЛ 110 Дубовая отдача (Q)
0 | 8737 | 12 | 53 | ВЛ 110 Водозабор-2 прием (P)
0 | 8737 | 12 | 54 | ВЛ 110 Водозабор-2 отдача (P)
0 | 8737 | 12 | 55 | ВЛ 110 Водозабор-2 прием (Q)
0 | 8737 | 12 | 56 | ВЛ 110 Водозабор-2 отдача (Q)
0 | 8737 | 12 | 57 | ВЛ 110 Водозабор-1 прием (P)
0 | 8737 | 12 | 58 | ВЛ 110 Водозабор-1 отдача (P)
0 | 8737 | 12 | 59 | ВЛ 110 Водозабор-1 прием (Q)
0 | 8737 | 12 | 60 | ВЛ 110 Водозабор-1 отдача (Q)
0 | 8737 | 12 | 61 | ВЛ 500 Емелино прием (P)
0 | 8737 | 12 | 62 | ВЛ 500 Емелино отдача (P)
0 | 8737 | 12 | 63 | ВЛ 500 Емелино прием (Q)
0 | 8737 | 12 | 64 | ВЛ 500 Емелино отдача (Q)
0 | 8737 | 12 | 65 | ВЛ 500 Карманово прием (P)
0 | 8737 | 12 | 66 | ВЛ 500 Карманово отдача (P)
0 | 8737 | 12 | 67 | ВЛ 500 Карманово прием (Q)
0 | 8737 | 12 | 68 | ВЛ 500 Карманово отдача (Q)
0 | 8737 | 12 | 69 | ВЛ 500 Вятка прием (P)
0 | 8737 | 12 | 70 | ВЛ 500 Вятка отдача (P)
0 | 8737 | 12 | 71 | ВЛ 500 Вятка прием (Q)
0 | 8737 | 12 | 72 | ВЛ 500 Вятка отдача (Q)
0 | 8738 | 12 | 1 | Генератор-1 прием (P)
0 | 8738 | 12 | 2 | Генератор-1 отдача (P)
0 | 8738 | 12 | 3 | Генератор-1 прием (Q)
0 | 8738 | 12 | 4 | Генератор-1 отдача (Q)
0 | 8738 | 12 | 5 | Генератор-2 прием (P)
0 | 8738 | 12 | 6 | Генератор-2 отдача (P)
0 | 8738 | 12 | 7 | Генератор-2 прием (Q)
0 | 8738 | 12 | 8 | Генератор-2 отдача (Q)
0 | 8738 | 12 | 9 | КЛ 6 Шлюз-1 прием (P)
0 | 8738 | 12 | 10 | КЛ 6 Шлюз-1 отдача (P)
0 | 8738 | 12 | 11 | КЛ 6 Шлюз-1 прием (Q)
0 | 8738 | 12 | 12 | КЛ 6 Шлюз-1 отдача (Q)
0 | 8738 | 12 | 13 | КЛ 6 Шлюз-2 прием (P)
0 | 8738 | 12 | 14 | КЛ 6 Шлюз-2 отдача (P)
0 | 8738 | 12 | 15 | КЛ 6 Шлюз-2 прием (Q)
0 | 8738 | 12 | 16 | КЛ 6 Шлюз-2 отдача (Q)
0 | 8738 | 12 | 17 | Генератор-3 прием (P)
0 | 8738 | 12 | 18 | Генератор-3 отдача (P)
0 | 8738 | 12 | 19 | Генератор-3 прием (Q)
0 | 8738 | 12 | 20 | Генератор-3 отдача (Q)
0 | 8738 | 12 | 21 | Генератор-4 прием (P)
0 | 8738 | 12 | 22 | Генератор-4 отдача (P)
0 | 8738 | 12 | 23 | Генератор-4 прием (Q)
0 | 8738 | 12 | 24 | Генератор-4 отдача (Q)
0 | 8738 | 12 | 25 | Генератор-5 прием (P)
0 | 8738 | 12 | 26 | Генератор-5 отдача (P)
0 | 8738 | 12 | 27 | Генератор-5 прием (Q)
0 | 8738 | 12 | 28 | Генератор-5 отдача (Q)
0 | 8738 | 12 | 29 | Генератор-6 прием (P)
0 | 8738 | 12 | 30 | Генератор-6 отдача (P)
0 | 8738 | 12 | 31 | Генератор-6 прием (Q)
0 | 8738 | 12 | 32 | Генератор-6 отдача (Q)
0 | 8738 | 12 | 33 | КЛ 6 Фильтр-1 прием (P)
0 | 8738 | 12 | 34 | КЛ 6 Фильтр-1 отдача (P)
0 | 8738 | 12 | 35 | КЛ 6 Фильтр-1 прием (Q)
0 | 8738 | 12 | 36 | КЛ 6 Фильтр-1 отдача (Q)
0 | 8738 | 12 | 37 | КЛ 6 Фильтр-2 прием (P)
0 | 8738 | 12 | 38 | КЛ 6 Фильтр-2 отдача (P)
0 | 8738 | 12 | 39 | КЛ 6 Фильтр-2 прием (Q)
0 | 8738 | 12 | 40 | КЛ 6 Фильтр-2 отдача (Q)
0 | 8738 | 12 | 41 | Генератор-7 прием (P)
0 | 8738 | 12 | 42 | Генератор-7 отдача (P)
0 | 8738 | 12 | 43 | Генератор-7 прием (Q)
0 | 8738 | 12 | 44 | Генератор-7 отдача (Q)
0 | 8738 | 12 | 45 | Генератор-8 прием (P)
0 | 8738 | 12 | 46 | Генератор-8 отдача (P)
0 | 8738 | 12 | 47 | Генератор-8 прием (Q)
0 | 8738 | 12 | 48 | Генератор-8 отдача (Q)
0 | 8738 | 12 | 49 | Генератор-9 прием (P)
0 | 8738 | 12 | 50 | Генератор-9 отдача (P)
0 | 8738 | 12 | 51 | Генератор-9 прием (Q)
0 | 8738 | 12 | 52 | Генератор-9 отдача (Q)
0 | 8738 | 12 | 53 | Генератор-10 прием (P)
0 | 8738 | 12 | 54 | Генератор-10 отдача (P)
0 | 8738 | 12 | 55 | Генератор-10 прием (Q)
0 | 8738 | 12 | 56 | Генератор-10 отдача (Q)
2 | 1 | 12 | 104 | Расход ГА-1
2 | 1 | 12 | 129 | Расход ГА-2
2 | 1 | 12 | 154 | Расход ГА-3
2 | 1 | 12 | 179 | Расход ГА-4
2 | 1 | 12 | 204 | Расход ГА-5
2 | 1 | 12 | 229 | Расход ГА-6
2 | 1 | 12 | 254 | Расход ГА-7
2 | 1 | 12 | 279 | Расход ГА-8
2 | 1 | 12 | 304 | Расход ГА-9
2 | 1 | 12 | 329 | Расход ГА-10
2 | 1 | 12 | 354 | Расход ГЭС
2 | 1 | 12 | 276 | Напор
2 | 1 | 12 | 373 | Температура
2 | 1 | 12 | 275 | Нижний бьеф
2 | 1 | 12 | 274 | Верхний бьеф
2 | 10 | 12 | 1 | Оптимальный расход по ГЭС
2 | 10 | 12 | 2 | Оптимальный расход по ГТП1
2 | 10 | 12 | 3 | Оптимальный расход по ГТП2
2 | 7 | 26 | 2 | Верхний бьеф на 8 утра
2 | 7 | 26 | 3 | Нижний бьеф на 8 утра
2 | 7 | 26 | 4 | Нижний бьеф (средний за сутки)
2 | 7 | 26 | 5 | Нижний бьеф (макс. за сутки)
2 | 7 | 26 | 6 | Нижний бьеф (мин за сутки)
2 | 7 | 26 | 7 | Среднесуточный напор (брутто)
2 | 7 | 26 | 8 | Среднесуточный напор (нетто)
2 | 7 | 26 | 9 | Среднесуточный напор (нетто с учетом потери на сут.рег.)
2 | 7 | 26 | 10 | Перепад на решетках
2 | 7 | 26 | 11 | Суточная выработка эл.энергии
2 | 7 | 26 | 12 | Выработка эл.энергии с начала месяца
2 | 7 | 26 | 13 | Нагрузка ГЭС (средняя)
2 | 7 | 26 | 14 | Нагрузка ГЭС (макс)
2 | 7 | 26 | 15 | Нагрузка ГЭС (мин)
2 | 7 | 26 | 16 | Средний расход воды (турбины)
2 | 7 | 26 | 17 | Средний расход воды (водослив)
2 | 7 | 26 | 18 | Средний расход воды (фильтр)
2 | 7 | 26 | 19 | Средний расход воды (шлюзов.)
2 | 7 | 26 | 20 | Средний расход воды (общий)
2 | 7 | 26 | 21 | Удельный расход
2 | 7 | 26 | 22 | Расход в НБ КамГЭС
2 | 7 | 26 | 23 | Боковой приток
2 | 7 | 26 | 24 | Наш приток
2 | 7 | 26 | 25 | Верхний бьеф КамГЭС
2 | 7 | 26 | 26 | Нижний бьеф КамГЭС
2 | 7 | 26 | 27 | Приток КамГЭС

## PiramidaSV
ObjType | Object | ParNumber | Item | Name
2 | 3 | 12 | 1 | Расход воды ГЭС
2 | 3 | 12 | 2 | ВБ ГЭС
2 | 3 | 12 | 3 | НБ ГЭС
2 | 3 | 12 | 4 | Напор ГЭС
2 | 3 | 12 | 5 | Температура наружного воздуха
2 | 3 | 12 | 6 | Температура щитовых сооружений
2 | 3 | 12 | 101 | ГА-1 Расход
2 | 3 | 12 | 102 | ГА-2 Расход
2 | 3 | 12 | 103 | ГА-3 Расход
2 | 3 | 12 | 104 | ГА-4 Расход
2 | 3 | 12 | 105 | ГА-5 Расход
2 | 3 | 12 | 106 | ГА-6 Расход
2 | 3 | 12 | 107 | ГА-7 Расход
2 | 3 | 12 | 108 | ГА-8 Расход
2 | 3 | 12 | 109 | ГА-9 Расход
2 | 3 | 12 | 110 | ГА-10 Расход
2 | 3 | 12 | 201 | ГА-1 Активная мощность
2 | 3 | 12 | 202 | ГА-2 Активная мощность
2 | 3 | 12 | 203 | ГА-3 Активная мощность
2 | 3 | 12 | 204 | ГА-4 Активная мощность
2 | 3 | 12 | 205 | ГА-5 Активная мощность
2 | 3 | 12 | 206 | ГА-6 Активная мощность
2 | 3 | 12 | 207 | ГА-7 Активная мощность
2 | 3 | 12 | 208 | ГА-8 Активная мощность
2 | 3 | 12 | 209 | ГА-9 Активная мощность
2 | 3 | 12 | 210 | ГА-10 Активная мощность
2 | 3 | 12 | 301 | ГА-1 Реактивная мощность
2 | 3 | 12 | 302 | ГА-2 Реактивная мощность
2 | 3 | 12 | 303 | ГА-3 Реактивная мощность
2 | 3 | 12 | 304 | ГА-4 Реактивная мощность
2 | 3 | 12 | 305 | ГА-5 Реактивная мощность
2 | 3 | 12 | 306 | ГА-6 Реактивная мощность
2 | 3 | 12 | 307 | ГА-7 Реактивная мощность
2 | 3 | 12 | 308 | ГА-8 Реактивная мощность
2 | 3 | 12 | 309 | ГА-9 Реактивная мощность
2 | 3 | 12 | 310 | ГА-10 Реактивная мощность
2 | 3 | 12 | 401 | ГА-1 Открытие направляющего аппарата
2 | 3 | 12 | 402 | ГА-2 Открытие направляющего аппарата
2 | 3 | 12 | 403 | ГА-3 Открытие направляющего аппарата
2 | 3 | 12 | 404 | ГА-4 Открытие направляющего аппарата
2 | 3 | 12 | 405 | ГА-5 Открытие направляющего аппарата
2 | 3 | 12 | 406 | ГА-6 Открытие направляющего аппарата
2 | 3 | 12 | 407 | ГА-7 Открытие направляющего аппарата
2 | 3 | 12 | 408 | ГА-8 Открытие направляющего аппарата
2 | 3 | 12 | 409 | ГА-9 Открытие направляющего аппарата
2 | 3 | 12 | 410 | ГА-10 Открытие направляющего аппарата
2 | 3 | 12 | 501 | ГА-1 Г1 Угол открытия РК
2 | 3 | 12 | 502 | ГА-2 Г1 Угол открытия РК
2 | 3 | 12 | 503 | ГА-3 Г1 Угол открытия РК
2 | 3 | 12 | 504 | ГА-4 Г1 Угол открытия РК
2 | 3 | 12 | 505 | ГА-5 Г1 Угол открытия РК
2 | 3 | 12 | 506 | ГА-6 Г1 Угол открытия РК
2 | 3 | 12 | 507 | ГА-7 Г1 Угол открытия РК
2 | 3 | 12 | 508 | ГА-8 Г1 Угол открытия РК
2 | 3 | 12 | 509 | ГА-9 Г1 Угол открытия РК
2 | 3 | 12 | 510 | ГА-10 Г1 Угол открытия РК
2 | 3 | 12 | 601 | ГА-1 Г1 Напор
2 | 3 | 12 | 602 | ГА-2 Г1 Напор
2 | 3 | 12 | 603 | ГА-3 Г1 Напор
2 | 3 | 12 | 604 | ГА-4 Г1 Напор
2 | 3 | 12 | 605 | ГА-5 Г1 Напор
2 | 3 | 12 | 606 | ГА-6 Г1 Напор
2 | 3 | 12 | 607 | ГА-7 Г1 Напор
2 | 3 | 12 | 608 | ГА-8 Г1 Напор
2 | 3 | 12 | 609 | ГА-9 Г1 Напор
2 | 3 | 12 | 610 | ГА-10 Г1 Напор
2 | 3 | 12 | 701 | ГА-1 Г1 Максимальная мощность (задание)
2 | 3 | 12 | 702 | ГА-2 Г1 Максимальная мощность (задание)
2 | 3 | 12 | 703 | ГА-3 Г1 Максимальная мощность (задание)
2 | 3 | 12 | 704 | ГА-4 Г1 Максимальная мощность (задание)
2 | 3 | 12 | 705 | ГА-5 Г1 Максимальная мощность (задание)
2 | 3 | 12 | 706 | ГА-6 Г1 Максимальная мощность (задание)
2 | 3 | 12 | 707 | ГА-7 Г1 Максимальная мощность (задание)
2 | 3 | 12 | 708 | ГА-8 Г1 Максимальная мощность (задание)
2 | 3 | 12 | 709 | ГА-9 Г1 Максимальная мощность (задание)
2 | 3 | 12 | 710 | ГА-10 Г1 Максимальная мощность (задание)
2 | 3 | 12 | 801 | ГА-1 Г1 Состояние
2 | 3 | 12 | 802 | ГА-2 Г1 Состояние
2 | 3 | 12 | 803 | ГА-3 Г1 Состояние
2 | 3 | 12 | 804 | ГА-4 Г1 Состояние
2 | 3 | 12 | 805 | ГА-5 Г1 Состояние
2 | 3 | 12 | 806 | ГА-6 Г1 Состояние
2 | 3 | 12 | 807 | ГА-7 Г1 Состояние
2 | 3 | 12 | 808 | ГА-8 Г1 Состояние
2 | 3 | 12 | 809 | ГА-9 Г1 Состояние
2 | 3 | 12 | 810 | ГА-10 Г1 Состояние
2 | 30 | 12 | 2 | P ГТП 1
2 | 30 | 12 | 3 | P ГТП 2
2 | 30 | 12 | 1 | P ГЭС
2 | 30 | 12 | 32 | P РГЕ2
2 | 30 | 12 | 33 | P РГЕ3
2 | 30 | 12 | 34 | P РГЕ3
2 | 30 | 12 | 5 | Расход ГТП2
2 | 30 | 12 | 6 | Расход ГТП1
2 | 30 | 12 | 4 | Расход ГЭС
2 | 30 | 13 | 101 | ГА-1 Режим больше макс мощности
2 | 30 | 13 | 102 | ГА-2 Режим больше макс мощности
2 | 30 | 13 | 103 | ГА-3 Режим больше макс мощности
2 | 30 | 13 | 104 | ГА-4 Режим больше макс мощности
2 | 30 | 13 | 105 | ГА-5 Режим больше макс мощности
2 | 30 | 13 | 106 | ГА-6 Режим больше макс мощности
2 | 30 | 13 | 107 | ГА-7 Режим больше макс мощности
2 | 30 | 13 | 108 | ГА-8 Режим больше макс мощности
2 | 30 | 13 | 109 | ГА-9 Режим больше макс мощности
2 | 30 | 13 | 110 | ГА-10 Режим больше макс мощности
2 | 30 | 13 | 201 | ГА-1 Режим меньше мин мощности
2 | 30 | 13 | 202 | ГА-2 Режим меньше мин мощности
2 | 30 | 13 | 203 | ГА-3 Режим меньше мин мощности
2 | 30 | 13 | 204 | ГА-4 Режим меньше мин мощности
2 | 30 | 13 | 205 | ГА-5 Режим меньше мин мощности
2 | 30 | 13 | 206 | ГА-6 Режим меньше мин мощности
2 | 30 | 13 | 207 | ГА-7 Режим меньше мин мощности
2 | 30 | 13 | 208 | ГА-8 Режим меньше мин мощности
2 | 30 | 13 | 209 | ГА-9 Режим меньше мин мощности
2 | 30 | 13 | 210 | ГА-10 Режим меньше мин мощности
2 | 30 | 13 | 301 | ГА-1 Режим СК
2 | 30 | 13 | 302 | ГА-2 Режим СК
2 | 30 | 13 | 309 | ГА-9 Режим СК
2 | 30 | 13 | 310 | ГА-10 Режим СК
2 | 30 | 13 | 401 | ГА-1 Режим Генерация
2 | 30 | 13 | 402 | ГА-2 Режим Генерация
2 | 30 | 13 | 403 | ГА-3 Режим Генерация
2 | 30 | 13 | 404 | ГА-4 Режим Генерация
2 | 30 | 13 | 405 | ГА-5 Режим Генерация
2 | 30 | 13 | 406 | ГА-6 Режим Генерация
2 | 30 | 13 | 407 | ГА-7 Режим Генерация
2 | 30 | 13 | 408 | ГА-8 Режим Генерация
2 | 30 | 13 | 409 | ГА-9 Режим Генерация
2 | 30 | 13 | 410 | ГА-10 Режим Генерация
2 | 30 | 13 | 501 | ГА-1 Режим Холостой ход генератора
2 | 30 | 13 | 502 | ГА-2 Режим Холостой ход генератора
2 | 30 | 13 | 503 | ГА-3 Режим Холостой ход генератора
2 | 30 | 13 | 504 | ГА-4 Режим Холостой ход генератора
2 | 30 | 13 | 505 | ГА-5 Режим Холостой ход генератора
2 | 30 | 13 | 506 | ГА-6 Режим Холостой ход генератора
2 | 30 | 13 | 507 | ГА-7 Режим Холостой ход генератора
2 | 30 | 13 | 508 | ГА-8 Режим Холостой ход генератора
2 | 30 | 13 | 509 | ГА-9 Режим Холостой ход генератора
2 | 30 | 13 | 510 | ГА-10 Режим Холостой ход генератора
2 | 30 | 13 | 601 | ГА-1 Режим Холостой ход турбины
2 | 30 | 13 | 602 | ГА-2 Режим Холостой ход турбины
2 | 30 | 13 | 603 | ГА-3 Режим Холостой ход турбины
2 | 30 | 13 | 604 | ГА-4 Режим Холостой ход турбины
2 | 30 | 13 | 605 | ГА-5 Режим Холостой ход турбины
2 | 30 | 13 | 606 | ГА-6 Режим Холостой ход турбины
2 | 30 | 13 | 607 | ГА-7 Режим Холостой ход турбины
2 | 30 | 13 | 608 | ГА-8 Режим Холостой ход турбины
2 | 30 | 13 | 609 | ГА-9 Режим Холостой ход турбины
2 | 30 | 13 | 610 | ГА-10 Режим Холостой ход турбины
2 | 30 | 13 | 701 | ГА-1 Запущен
2 | 30 | 13 | 702 | ГА-2 Запущен
2 | 30 | 13 | 703 | ГА-3 Запущен
2 | 30 | 13 | 704 | ГА-4 Запущен
2 | 30 | 13 | 705 | ГА-5 Запущен
2 | 30 | 13 | 706 | ГА-6 Запущен
2 | 30 | 13 | 707 | ГА-7 Запущен
2 | 30 | 13 | 708 | ГА-8 Запущен
2 | 30 | 13 | 709 | ГА-9 Запущен
2 | 30 | 13 | 710 | ГА-10 Запущен
2 | 30 | 12 | 701 | ГА-1 Запущен
2 | 30 | 12 | 702 | ГА-2 Запущен
2 | 30 | 12 | 703 | ГА-3 Запущен
2 | 30 | 12 | 704 | ГА-4 Запущен
2 | 30 | 12 | 705 | ГА-5 Запущен
2 | 30 | 12 | 706 | ГА-6 Запущен
2 | 30 | 12 | 707 | ГА-7 Запущен
2 | 30 | 12 | 708 | ГА-8 Запущен
2 | 30 | 12 | 709 | ГА-9 Запущен
2 | 30 | 12 | 710 | ГА-10 Запущен