## Parnumber
Код | Наименование
4 | Мощность за предыдущие 1 минуту
12 | Мощность за предыдущие 30 минут
13 | Изменение значения
24 | Энергия за текущие сутки
26 | Энергия за предыдущие сутки
36 | Энергия за предыдущий месяц
101 | Зафиксированные показания счетчиков
204 | Планируемая мощность за предыдущую 1 минуту
212 | Планируемая мощность за предыдущие 30 минут
213
218 | Планимуемая мощность/энергия за предыдущий час
312 | Значение по вахтам (за предыдущие 12 часов)
10012 | Фактический небаланс за предыдущие 30 минут
10024 | Фактический небаланс за текущие сутки
10034 | Фактический небаланс за текущий месяц
10036 | Фактический небаланс за предыдущий месяц
20012 | Допустимый небаланс за предыдущие 30 минут
20024 | Допустимый небаланс за текущие сутки
20026 | Допустимый небаланс за предыдущие сутки
20034 | Допустимый небаланс за текущий месяц
20036 | Допустимый небаланс за предыдущий месяц

## Objects
Код | Наименование
8737 | Коммерческий учет №1
8738 | Коммерческий учет №2
8739 | Технический учет №1
8740 | Технический учет №2
Код | Наименование
0 | Расчетные параметры
1 | ВОДА
10 | Прогнозируемые значения
7 | Данные из суточной ведомости (Кодирование параметров суточной ведомости)

## Piramida3000
ObjType | Object | ParNumber | Item | Name
2 | 0 | 12 | 1 | Выработка ГЭС
2 | 0 | 12 | 2 | ГТП-1 110кВ
2 | 0 | 12 | 3 | ГТП-2 220кВ
2 | 0 | 212 | 1 | Выработка ГЭС (План)
2 | 0 | 212 | 2 | ГТП-1 110кВ (План)
2 | 0 | 212 | 3 | ГТП-2 220кВ (План)
2 | 0 | 12 | 5 | Режим СК
2 | 0 | 12 | 13 | Полезный отпуск э/э
2 | 0 | 12 | 14 | Расход на собственные нужды ГЭС
2 | 0 | 12 | 15 | Сальдо ВЛ 500кВ Емелино
2 | 0 | 12 | 16 | Сальдо ВЛ 500кВ Карманово
2 | 0 | 12 | 17 | Сальдо ВЛ 500кВ Вятка
2 | 0 | 12 | 24 | Небаланс по ГЭС
2 | 0 | 12 | 25 | Потери в сетях и трансформаторах
2 | 0 | 12 | 26 | Баланс СШ 500кВ
2 | 0 | 12 | 27 | Баланс СШ 220кВ
2 | 0 | 12 | 28 | Баланс СШ 110кВ
2 | 0 | 12 | 29 | Баланс 1Т
2 | 0 | 12 | 30 | Баланс 2АТ
2 | 0 | 12 | 31 | Баланс 3АТ
2 | 0 | 12 | 32 | Баланс 4Т
2 | 0 | 12 | 33 | Баланс 5,6 АТ
2 | 0 | 12 | 34 | Баланс в трансформаторах
2 | 0 | 12 | 35 | Потребление 11Т-20Т
2 | 0 | 12 | 39 | Отпуск э/э с шин
2 | 0 | 12 | 42 | Возбуждение 1-10ГА
2 | 0 | 12 | 47 | Потребление - компрессорная №1
2 | 0 | 12 | 48 | Потребление Г3 - Г8
2 | 0 | 12 | 49 | Небаланс в трансформаторах 7Т, 8Т
2 | 0 | 12 | 50 | Потребление 20 НДС
2 | 0 | 12 | 52 | PVOTGES1
2 | 0 | 12 | 53 | _PVOTGES1-PFESMSUR-ALL
2 | 0 | 12 | 54 | _PVOTGES1-PFESMSUR-ALL-OTD
2 | 0 | 12 | 55 | _PVOTGES1-PFESMSUR-ALL-PR
2 | 0 | 12 | 56 | _PVOTGES1-PFESMSUR-220-OTD
2 | 0 | 12 | 57 | _PVOTGES1-PFESMSUR-220-PR
2 | 0 | 12 | 58 | _PVOTGES1-PFESMSUR-500
2 | 0 | 12 | 59 | _PVOTGES1-PFESMSUR-220
2 | 0 | 12 | 60 | _PVOTGES1-PFESMSUR-500-OTD
2 | 0 | 12 | 61 | _PVOTGES1-PFESMSUR-500-PR
2 | 0 | 12 | 62 | _PVOTGES1-PPERMENE-ALL
2 | 0 | 12 | 63 | _PVOTGES1-PPERMENE-ALL-OTD
2 | 0 | 12 | 64 | _PVOTGES1-PPERMENE-ALL-PR
2 | 0 | 12 | 65 | _PVOTGES1-PPERMENE-110
2 | 0 | 12 | 66 | _PVOTGES1-PPERMENE-110-OTD
2 | 0 | 12 | 67 | _PVOTGES1-PPERMENE-110-PR
2 | 0 | 12 | 68 | _PVOTGES1-PPERMENE-6
2 | 0 | 12 | 69 | _PVOTGES1-PPERMENE-6-SHLUZ
2 | 0 | 12 | 70 | _PVOTGES1-PPERMENE-6-FILTR
2 | 0 | 212 | 1 | Значение плановой мощности станции в момент времени data_date
2 | 0 | 212 | 2 | Значение плановой мощности ГТП1-110кВ в момент времени data_date
2 | 0 | 212 | 3 | Значение плановой мощности ГТП2-220кВ в момент времени data_date
0 | 8739 | 12 | 1 | 3АТ 500 кВ Прием (P)
0 | 8739 | 12 | 2 | 3АТ 500 кВ Отдача (P)
0 | 8739 | 12 | 3 | 3АТ 500 кВ Прием (Q)
0 | 8739 | 12 | 4 | 3АТ 500 кВ Отдача (Q)
0 | 8739 | 12 | 5 | 2АТ 500 кВ Прием (P)
0 | 8739 | 12 | 6 | 2АТ 500 кВ Отдача (P)
0 | 8739 | 12 | 7 | 2АТ 500 кВ Прием (Q)
0 | 8739 | 12 | 8 | 2АТ 500 кВ Отдача (Q)
0 | 8739 | 12 | 9 | 20НДС-1 прием (P)
0 | 8739 | 12 | 10 | 20НДС-1 прием (Q)
0 | 8739 | 12 | 11 | Компрессор-2 1КУ прием (P)
0 | 8739 | 12 | 12 | Компрессор-2 1КУ прием (Q)
0 | 8739 | 12 | 13 | 31Т 1КУ прием (P)
0 | 8739 | 12 | 14 | 31Т 1КУ прием (Q)
0 | 8739 | 12 | 15 | 29Т прием (P)
0 | 8739 | 12 | 17 | 27Т прием (P)
0 | 8739 | 12 | 18 | 22Т прием (P)
0 | 8739 | 12 | 19 | 30Т, 31Т прием (P)
0 | 8739 | 12 | 20 | 25Т, 37Т прием (P)
0 | 8739 | 12 | 21 | 33Т прием (P)
0 | 8739 | 12 | 22 | 21Т прием (P)
0 | 8739 | 12 | 23 | 34Т прием (P)
0 | 8739 | 12 | 25 | Компрессор-5 1КУ прием (P)
0 | 8739 | 12 | 26 | Компрессор-4 1КУ прием (P)
0 | 8739 | 12 | 27 | 32Т прием (P)
0 | 8739 | 12 | 28 | 20НДС-2 прием (P)
0 | 8739 | 12 | 29 | 20НДС-2 прием (Q)
0 | 8739 | 12 | 30 | 23Т прием (P)
0 | 8739 | 12 | 31 | 28Т прием (P)
0 | 8739 | 12 | 32 | 35Т прием (P)
0 | 8739 | 12 | 33 | 36Т прием (P)
0 | 8739 | 12 | 34 | 26Т, 38Т прием (P)
0 | 8739 | 12 | 35 | ТВИ прием (P)
0 | 8739 | 12 | 36 | ТВИ прием (Q)
0 | 8739 | 12 | 37 | 24Т прием (P)
0 | 8740 | 12 | 1 | Возбуждение Г/А 9 прием (P)
0 | 8740 | 12 | 2 | Возбуждение Г/А 10 прием (P)
0 | 8740 | 12 | 3 | СН 19Т прием (P)
0 | 8740 | 12 | 4 | СН 20Т прием (P)
0 | 8740 | 12 | 5 | Возбуждение Г/А 7 прием (P)
0 | 8740 | 12 | 6 | Возбуждение Г/А 8 прием (P)
0 | 8740 | 12 | 7 | СН 17Т прием (P)
0 | 8740 | 12 | 8 | СН 18Т прием (P)
0 | 8740 | 12 | 9 | 1Т 110 кВ Прием (P)
0 | 8740 | 12 | 10 | 1Т 110 кВ Отдача (P)
0 | 8740 | 12 | 11 | 1Т 110 кВ Прием (Q)
0 | 8740 | 12 | 12 | 1Т 110 кВ Отдача (Q)
0 | 8740 | 12 | 13 | 2АТ 220 кВ Прием (P)
0 | 8740 | 12 | 14 | 2АТ 220 кВ Отдача (P)
0 | 8740 | 12 | 15 | 2АТ 220 кВ Прием (Q)
0 | 8740 | 12 | 16 | 2АТ 220 кВ Отдача (Q)
0 | 8740 | 12 | 17 | 3АТ 220 кВ Прием (P)
0 | 8740 | 12 | 18 | 3АТ 220 кВ Отдача (P)
0 | 8740 | 12 | 19 | 3АТ 220 кВ Прием (Q)
0 | 8740 | 12 | 20 | 3АТ 220 кВ Отдача (Q)
0 | 8740 | 12 | 21 | 5-6АТ 220 кВ Прием (P)
0 | 8740 | 12 | 22 | 5-6АТ 220 кВ Отдача (P)
0 | 8740 | 12 | 23 | 5-6АТ 220 кВ Прием (Q)
0 | 8740 | 12 | 24 | 5-6АТ 220 кВ Отдача (Q)
0 | 8740 | 12 | 25 | 4Т 220 кВ Прием (P)
0 | 8740 | 12 | 26 | 4Т 220 кВ Отдача (P)
0 | 8740 | 12 | 27 | 4Т 220 кВ Прием (Q)
0 | 8740 | 12 | 28 | 4Т 220 кВ Отдача (Q)
0 | 8740 | 12 | 29 | Возбуждение Г/А 5 прием (P)
0 | 8740 | 12 | 30 | Возбуждение Г/А 6 прием (P)
0 | 8740 | 12 | 31 | СН 15Т прием (P)
0 | 8740 | 12 | 32 | СН 16Т прием (P)
0 | 8740 | 12 | 33 | СН 8Т прием (P)
0 | 8740 | 12 | 34 | Возбуждение Г/А 1 прием (P)
0 | 8740 | 12 | 35 | Возбуждение Г/А 2 прием (P)
0 | 8740 | 12 | 36 | СН 11Т прием (P)
0 | 8740 | 12 | 37 | СН 12Т прием (P)
0 | 8740 | 12 | 38 | СН 7Т прием (P)
0 | 8740 | 12 | 39 | Возбуждение Г/А 3 прием (P)
0 | 8740 | 12 | 40 | Возбуждение Г/А 4 прием (P)
0 | 8740 | 12 | 41 | СН 13Т прием (P)
0 | 8740 | 12 | 42 | СН 14Т прием (P)
0 | 8740 | 12 | 43 | 5-6АТ 110 кВ Прием (P)
0 | 8740 | 12 | 44 | 5-6АТ 110 кВ Отдача (P)
0 | 8740 | 12 | 45 | 5-6АТ 110 кВ Прием (Q)
0 | 8740 | 12 | 46 | 5-6АТ 110 кВ Отдача (Q)
0 | 8737 | 12 | 1 | ВЛ 110 Светлая прием (P)
0 | 8737 | 12 | 2 | ВЛ 110 Светлая отдача (P)
0 | 8737 | 12 | 3 | ВЛ 110 Светлая прием (Q)
0 | 8737 | 12 | 4 | ВЛ 110 Светлая отдача (Q)
0 | 8737 | 12 | 5 | ВЛ 110 Ивановка прием (P)
0 | 8737 | 12 | 6 | ВЛ 110 Ивановка отдача (P)
0 | 8737 | 12 | 7 | ВЛ 110 Ивановка прием (Q)
0 | 8737 | 12 | 8 | ВЛ 110 Ивановка отдача (Q)
0 | 8737 | 12 | 9 | ВЛ 110 Каучук прием (P)
0 | 8737 | 12 | 10 | ВЛ 110 Каучук отдача (P)
0 | 8737 | 12 | 11 | ВЛ 110 Каучук прием (Q)
0 | 8737 | 12 | 12 | ВЛ 110 Каучук отдача (Q)
0 | 8737 | 12 | 13 | ВЛ 110 ЧаТЭЦ прием (P)
0 | 8737 | 12 | 14 | ВЛ 110 ЧаТЭЦ отдача (P)
0 | 8737 | 12 | 15 | ВЛ 110 ЧаТЭЦ прием (Q)
0 | 8737 | 12 | 16 | ВЛ 110 ЧаТЭЦ отдача (Q)
0 | 8737 | 12 | 17 | ВЛ 110 Березовка прием (P)
0 | 8737 | 12 | 18 | ВЛ 110 Березовка отдача (P)
0 | 8737 | 12 | 19 | ВЛ 110 Березовка прием (Q)
0 | 8737 | 12 | 20 | ВЛ 110 Березовка отдача (Q)
0 | 8737 | 12 | 21 | ВЛ 220 Светлая прием (P)
0 | 8737 | 12 | 22 | ВЛ 220 Светлая отдача (P)
0 | 8737 | 12 | 23 | ВЛ 220 Светлая прием (Q)
0 | 8737 | 12 | 24 | ВЛ 220 Светлая отдача (Q)
0 | 8737 | 12 | 25 | ВЛ 220 Каучук-1 прием (P)
0 | 8737 | 12 | 26 | ВЛ 220 Каучук-1 отдача (P)
0 | 8737 | 12 | 27 | ВЛ 220 Каучук-1 прием (Q)
0 | 8737 | 12 | 28 | ВЛ 220 Каучук-1 отдача (Q)
0 | 8737 | 12 | 29 | ВЛ 220 Каучук-2 прием (P)
0 | 8737 | 12 | 30 | ВЛ 220 Каучук-2 отдача (P)
0 | 8737 | 12 | 31 | ВЛ 220 Каучук-2 прием (Q)
0 | 8737 | 12 | 32 | ВЛ 220 Каучук-2 отдача (Q)
0 | 8737 | 12 | 33 | ВЛ 220 Ижевск-1 прием (P)
0 | 8737 | 12 | 34 | ВЛ 220 Ижевск-1 отдача (P)
0 | 8737 | 12 | 35 | ВЛ 220 Ижевск-1 прием (Q)
0 | 8737 | 12 | 36 | ВЛ 220 Ижевск-1 отдача (Q)
0 | 8737 | 12 | 37 | ВЛ 220 Ижевск-2 прием (P)
0 | 8737 | 12 | 38 | ВЛ 220 Ижевск-2 отдача (P)
0 | 8737 | 12 | 39 | ВЛ 220 Ижевск-2 прием (Q)
0 | 8737 | 12 | 40 | ВЛ 220 Ижевск-2 отдача (Q)
0 | 8737 | 12 | 41 | ВЛ 110 КШТ-1 прием (P)
0 | 8737 | 12 | 42 | ВЛ 110 КШТ-1 отдача (P)
0 | 8737 | 12 | 43 | ВЛ 110 КШТ-1 прием (Q)
0 | 8737 | 12 | 44 | ВЛ 110 КШТ-1 отдача (Q)
0 | 8737 | 12 | 45 | ВЛ 110 КШТ-2 прием (P)
0 | 8737 | 12 | 46 | ВЛ 110 КШТ-2 отдача (P)
0 | 8737 | 12 | 47 | ВЛ 110 КШТ-2 прием (Q)
0 | 8737 | 12 | 48 | ВЛ 110 КШТ-2 отдача (Q)
0 | 8737 | 12 | 49 | ВЛ 110 Дубовая прием (P)
0 | 8737 | 12 | 50 | ВЛ 110 Дубовая отдача (P)
0 | 8737 | 12 | 51 | ВЛ 110 Дубовая прием (Q)
0 | 8737 | 12 | 52 | ВЛ 110 Дубовая отдача (Q)
0 | 8737 | 12 | 53 | ВЛ 110 Водозабор-2 прием (P)
0 | 8737 | 12 | 54 | ВЛ 110 Водозабор-2 отдача (P)
0 | 8737 | 12 | 55 | ВЛ 110 Водозабор-2 прием (Q)
0 | 8737 | 12 | 56 | ВЛ 110 Водозабор-2 отдача (Q)
0 | 8737 | 12 | 57 | ВЛ 110 Водозабор-1 прием (P)
0 | 8737 | 12 | 58 | ВЛ 110 Водозабор-1 отдача (P)
0 | 8737 | 12 | 59 | ВЛ 110 Водозабор-1 прием (Q)
0 | 8737 | 12 | 60 | ВЛ 110 Водозабор-1 отдача (Q)
0 | 8737 | 12 | 61 | ВЛ 500 Емелино прием (P)
0 | 8737 | 12 | 62 | ВЛ 500 Емелино отдача (P)
0 | 8737 | 12 | 63 | ВЛ 500 Емелино прием (Q)
0 | 8737 | 12 | 64 | ВЛ 500 Емелино отдача (Q)
0 | 8737 | 12 | 65 | ВЛ 500 Карманово прием (P)
0 | 8737 | 12 | 66 | ВЛ 500 Карманово отдача (P)
0 | 8737 | 12 | 67 | ВЛ 500 Карманово прием (Q)
0 | 8737 | 12 | 68 | ВЛ 500 Карманово отдача (Q)
0 | 8737 | 12 | 69 | ВЛ 500 Вятка прием (P)
0 | 8737 | 12 | 70 | ВЛ 500 Вятка отдача (P)
0 | 8737 | 12 | 71 | ВЛ 500 Вятка прием (Q)
0 | 8737 | 12 | 72 | ВЛ 500 Вятка отдача (Q)
0 | 8738 | 12 | 1 | Генератор-1 прием (P)
0 | 8738 | 12 | 2 | Генератор-1 отдача (P)
0 | 8738 | 12 | 3 | Генератор-1 прием (Q)
0 | 8738 | 12 | 4 | Генератор-1 отдача (Q)
0 | 8738 | 12 | 5 | Генератор-2 прием (P)
0 | 8738 | 12 | 6 | Генератор-2 отдача (P)
0 | 8738 | 12 | 7 | Генератор-2 прием (Q)
0 | 8738 | 12 | 8 | Генератор-2 отдача (Q)
0 | 8738 | 12 | 9 | КЛ 6 Шлюз-1 прием (P)
0 | 8738 | 12 | 10 | КЛ 6 Шлюз-1 отдача (P)
0 | 8738 | 12 | 11 | КЛ 6 Шлюз-1 прием (Q)
0 | 8738 | 12 | 12 | КЛ 6 Шлюз-1 отдача (Q)
0 | 8738 | 12 | 13 | КЛ 6 Шлюз-2 прием (P)
0 | 8738 | 12 | 14 | КЛ 6 Шлюз-2 отдача (P)
0 | 8738 | 12 | 15 | КЛ 6 Шлюз-2 прием (Q)
0 | 8738 | 12 | 16 | КЛ 6 Шлюз-2 отдача (Q)
0 | 8738 | 12 | 17 | Генератор-3 прием (P)
0 | 8738 | 12 | 18 | Генератор-3 отдача (P)
0 | 8738 | 12 | 19 | Генератор-3 прием (Q)
0 | 8738 | 12 | 20 | Генератор-3 отдача (Q)
0 | 8738 | 12 | 21 | Генератор-4 прием (P)
0 | 8738 | 12 | 22 | Генератор-4 отдача (P)
0 | 8738 | 12 | 23 | Генератор-4 прием (Q)
0 | 8738 | 12 | 24 | Генератор-4 отдача (Q)
0 | 8738 | 12 | 25 | Генератор-5 прием (P)
0 | 8738 | 12 | 26 | Генератор-5 отдача (P)
0 | 8738 | 12 | 27 | Генератор-5 прием (Q)
0 | 8738 | 12 | 28 | Генератор-5 отдача (Q)
0 | 8738 | 12 | 29 | Генератор-6 прием (P)
0 | 8738 | 12 | 30 | Генератор-6 отдача (P)
0 | 8738 | 12 | 31 | Генератор-6 прием (Q)
0 | 8738 | 12 | 32 | Генератор-6 отдача (Q)
0 | 8738 | 12 | 33 | КЛ 6 Фильтр-1 прием (P)
0 | 8738 | 12 | 34 | КЛ 6 Фильтр-1 отдача (P)
0 | 8738 | 12 | 35 | КЛ 6 Фильтр-1 прием (Q)
0 | 8738 | 12 | 36 | КЛ 6 Фильтр-1 отдача (Q)
0 | 8738 | 12 | 37 | КЛ 6 Фильтр-2 прием (P)
0 | 8738 | 12 | 38 | КЛ 6 Фильтр-2 отдача (P)
0 | 8738 | 12 | 39 | КЛ 6 Фильтр-2 прием (Q)
0 | 8738 | 12 | 40 | КЛ 6 Фильтр-2 отдача (Q)
0 | 8738 | 12 | 41 | Генератор-7 прием (P)
0 | 8738 | 12 | 42 | Генератор-7 отдача (P)
0 | 8738 | 12 | 43 | Генератор-7 прием (Q)
0 | 8738 | 12 | 44 | Генератор-7 отдача (Q)
0 | 8738 | 12 | 45 | Генератор-8 прием (P)
0 | 8738 | 12 | 46 | Генератор-8 отдача (P)
0 | 8738 | 12 | 47 | Генератор-8 прием (Q)
0 | 8738 | 12 | 48 | Генератор-8 отдача (Q)
0 | 8738 | 12 | 49 | Генератор-9 прием (P)
0 | 8738 | 12 | 50 | Генератор-9 отдача (P)
0 | 8738 | 12 | 51 | Генератор-9 прием (Q)
0 | 8738 | 12 | 52 | Генератор-9 отдача (Q)
0 | 8738 | 12 | 53 | Генератор-10 прием (P)
0 | 8738 | 12 | 54 | Генератор-10 отдача (P)
0 | 8738 | 12 | 55 | Генератор-10 прием (Q)
0 | 8738 | 12 | 56 | Генератор-10 отдача (Q)
2 | 1 | 12 | 104 | Расход ГА-1
2 | 1 | 12 | 129 | Расход ГА-2
2 | 1 | 12 | 154 | Расход ГА-3
2 | 1 | 12 | 179 | Расход ГА-4
2 | 1 | 12 | 204 | Расход ГА-5
2 | 1 | 12 | 229 | Расход ГА-6
2 | 1 | 12 | 254 | Расход ГА-7
2 | 1 | 12 | 279 | Расход ГА-8
2 | 1 | 12 | 304 | Расход ГА-9
2 | 1 | 12 | 329 | Расход ГА-10
2 | 1 | 12 | 354 | Расход ГЭС
2 | 1 | 12 | 276 | Напор
2 | 1 | 12 | 373 | Температура
2 | 1 | 12 | 275 | Нижний бьеф
2 | 1 | 12 | 274 | Верхний бьеф
2 | 10 | 12 | 1 | Оптимальный расход по ГЭС
2 | 10 | 12 | 2 | Оптимальный расход по ГТП1
2 | 10 | 12 | 3 | Оптимальный расход по ГТП2
2 | 7 | 26 | 2 | Верхний бьеф на 8 утра
2 | 7 | 26 | 3 | Нижний бьеф на 8 утра
2 | 7 | 26 | 4 | Нижний бьеф (средний за сутки)
2 | 7 | 26 | 5 | Нижний бьеф (макс. за сутки)
2 | 7 | 26 | 6 | Нижний бьеф (мин за сутки)
2 | 7 | 26 | 7 | Среднесуточный напор (брутто)
2 | 7 | 26 | 8 | Среднесуточный напор (нетто)
2 | 7 | 26 | 9 | Среднесуточный напор (нетто с учетом потери на сут.рег.)
2 | 7 | 26 | 10 | Перепад на решетках
2 | 7 | 26 | 11 | Суточная выработка эл.энергии
2 | 7 | 26 | 12 | Выработка эл.энергии с начала месяца
2 | 7 | 26 | 13 | Нагрузка ГЭС (средняя)
2 | 7 | 26 | 14 | Нагрузка ГЭС (макс)
2 | 7 | 26 | 15 | Нагрузка ГЭС (мин)
2 | 7 | 26 | 16 | Средний расход воды (турбины)
2 | 7 | 26 | 17 | Средний расход воды (водослив)
2 | 7 | 26 | 18 | Средний расход воды (фильтр)
2 | 7 | 26 | 19 | Средний расход воды (шлюзов.)
2 | 7 | 26 | 20 | Средний расход воды (общий)
2 | 7 | 26 | 21 | Удельный расход
2 | 7 | 26 | 22 | Расход в НБ КамГЭС
2 | 7 | 26 | 23 | Боковой приток
2 | 7 | 26 | 24 | Наш приток
2 | 7 | 26 | 25 | Верхний бьеф КамГЭС
2 | 7 | 26 | 26 | Нижний бьеф КамГЭС
2 | 7 | 26 | 27 | Приток КамГЭС

## PiramidaSV
ObjType | Object | ParNumber | Item | Name
2 | 30 | 12 | 2 | P ГТП 1
2 | 30 | 12 | 3 | P ГТП 2
2 | 30 | 12 | 1 | P ГЭС
2 | 30 | 12 | 5 | Расход ГТП2
2 | 30 | 12 | 6 | Расход ГТП1
2 | 30 | 12 | 4 | Расход ГЭС
2 | 30 | 13 | 1 | ГА-1 запущен
2 | 30 | 13 | 2 | ГА-2 запущен
2 | 30 | 13 | 3 | ГА-3 запущен
2 | 30 | 13 | 4 | ГА-4 запущен
2 | 30 | 13 | 5 | ГА-5 запущен
2 | 30 | 13 | 6 | ГА-6 запущен
2 | 30 | 13 | 7 | ГА-7 запущен
2 | 30 | 13 | 8 | ГА-8 запущен
2 | 30 | 13 | 9 | ГА-9 запущен
2 | 30 | 13 | 10 | ГА-10 запущен
2 | 30 | 13 | 11 | ГА-1 СК
2 | 30 | 13 | 12 | ГА-2 СК
2 | 30 | 13 | 19 | ГА-9 СК
2 | 30 | 13 | 20 | ГА-10 СК
2 | 30 | 13 | 21 | ГА-1 генерация
2 | 30 | 13 | 22 | ГА-2 генерация
2 | 30 | 13 | 29 | ГА-9 генерация
2 | 30 | 13 | 30 | ГА-10 генерация
2 | 3 | 12 | 0 | Ток ШСВ 220
2 | 3 | 12 | 2 | Ток ШСВ 110
2 | 3 | 12 | 6 | U 1 с.ш. 220
2 | 3 | 12 | 8 | F 1 с.ш. 220
2 | 3 | 12 | 10 | U 1 с.ш. 110
2 | 3 | 12 | 12 | F 1 с.ш. 110
2 | 3 | 12 | 18 | U 2 с.ш. 220
2 | 3 | 12 | 20 | F 2 с.ш. 220
2 | 3 | 12 | 22 | U 2 с.ш. 110
2 | 3 | 12 | 24 | F 2 с.ш. 110
2 | 3 | 12 | 30 | Иж-1 220 I
2 | 3 | 12 | 32 | Иж-1 220 P
2 | 3 | 12 | 34 | Иж-1 220 Q
2 | 3 | 12 | 48 | Иж-2 220 I
2 | 3 | 12 | 50 | Иж-2 220 P
2 | 3 | 12 | 52 | Иж-2 220 Q
2 | 3 | 12 | 66 | Кау-1 220 I
2 | 3 | 12 | 68 | Кау-1 220 P
2 | 3 | 12 | 70 | Кау-1 220 Q
2 | 3 | 12 | 84 | Кау-2 220 I
2 | 3 | 12 | 86 | Кау-2 220 P
2 | 3 | 12 | 88 | Кау-2 220 Q
2 | 3 | 13 | 91 | Суммарное ручное задание Р ГЭС
2 | 3 | 12 | 102 | Светлая 220 I
2 | 3 | 12 | 104 | Светлая 220 P
2 | 3 | 12 | 106 | Светлая 220 Q
2 | 3 | 12 | 120 | OBB 220 I
2 | 3 | 12 | 122 | OBB 220 P
2 | 3 | 12 | 124 | OBB 220 Q
2 | 3 | 12 | 138 | 2AT 220 I
2 | 3 | 12 | 140 | 2AT 220 P
2 | 3 | 12 | 142 | 2AT 220 Q
2 | 3 | 12 | 156 | 3AT 220 I
2 | 3 | 12 | 158 | 3AT 220 P
2 | 3 | 12 | 160 | 3AT 220 Q
2 | 3 | 12 | 174 | 4T 220 I
2 | 3 | 12 | 176 | 4T 220 P
2 | 3 | 12 | 178 | 4T 220 Q
2 | 3 | 12 | 192 | 5,6 AT 220 I
2 | 3 | 12 | 194 | 5,6 AT 220 P
2 | 3 | 12 | 196 | 5,6 AT 220 Q
2 | 3 | 12 | 210 | Г1 Ток ротора
2 | 3 | 12 | 216 | Г1 Активная мощность
2 | 3 | 12 | 218 | Г1 Реактивная мощность
2 | 3 | 12 | 220 | Г1 Ток статора, фаза А
2 | 3 | 12 | 222 | Г1 Ток статора, фаза В
2 | 3 | 12 | 224 | Г1 Ток статора, фаза С
2 | 3 | 12 | 230 | Г1 Контроль напора (см)
2 | 3 | 12 | 238 | Г1 Расход
2 | 3 | 12 | 260 | Г2 Ток ротора
2 | 3 | 12 | 266 | Г2 Активная мощность
2 | 3 | 12 | 268 | Г2 Реактивная мощность
2 | 3 | 12 | 270 | Г2 Ток статора, фаза А
2 | 3 | 12 | 272 | Г2 Ток статора, фаза В
2 | 3 | 12 | 274 | Г2 Ток статора, фаза С
2 | 3 | 12 | 280 | Г2 Контроль задания напора
2 | 3 | 12 | 288 | Г2 Расход
2 | 3 | 12 | 310 | Г3 Ток ротора
2 | 3 | 12 | 316 | Г3 Активная мощность
2 | 3 | 12 | 318 | Г3 Реактивная мощность
2 | 3 | 12 | 320 | Г3 Ток статора, фаза А
2 | 3 | 12 | 322 | Г3 Ток статора, фаза В
2 | 3 | 12 | 324 | Г3 Ток статора, фаза С
2 | 3 | 12 | 330 | Г3 Контроль задания напора
2 | 3 | 12 | 338 | Г3 Расход
2 | 3 | 12 | 360 | Г4 Ток ротора
2 | 3 | 12 | 366 | Г4 Активная мощность
2 | 3 | 12 | 368 | Г4 Реактивная мощность
2 | 3 | 12 | 370 | Г4 Ток статора, фаза А
2 | 3 | 12 | 372 | Г4 Ток статора, фаза В
2 | 3 | 12 | 374 | Г4 Ток статора, фаза С
2 | 3 | 12 | 380 | Г4 Контроль задания напора
2 | 3 | 12 | 388 | Г4 Расход
2 | 3 | 12 | 410 | Г5 Ток ротора
2 | 3 | 12 | 416 | Г5 Активная мощность
2 | 3 | 12 | 418 | Г5 Реактивная мощность
2 | 3 | 12 | 420 | Г5 Ток статора, фаза А
2 | 3 | 12 | 422 | Г5 Ток статора, фаза В
2 | 3 | 12 | 424 | Г5 Ток статора, фаза С
2 | 3 | 12 | 430 | Г5 Контроль задания напора
2 | 3 | 12 | 438 | Г5 Расход
2 | 3 | 12 | 460 | Г6 Ток ротора
2 | 3 | 12 | 466 | Г6 Активная мощность
2 | 3 | 12 | 468 | Г6 Реактивная мощность
2 | 3 | 12 | 470 | Г6 Ток статора, фаза А
2 | 3 | 12 | 472 | Г6 Ток статора, фаза В
2 | 3 | 12 | 474 | Г6 Ток статора, фаза С
2 | 3 | 12 | 480 | Г6 Контроль задания напора
2 | 3 | 12 | 488 | Г6 Расход
2 | 3 | 12 | 510 | Г7 Ток ротора
2 | 3 | 12 | 516 | Г7 Активная мощность
2 | 3 | 12 | 518 | Г7 Реактивная мощность
2 | 3 | 12 | 520 | Г7 Ток статора, фаза А
2 | 3 | 12 | 522 | Г7 Ток статора, фаза В
2 | 3 | 12 | 524 | Г7 Ток статора, фаза С
2 | 3 | 12 | 530 | Г7 Контроль задания напора
2 | 3 | 12 | 538 | Г7 Расход
2 | 3 | 12 | 548 | Верхний бьеф сгл.
2 | 3 | 12 | 550 | Нижний бьеф сгл.
2 | 3 | 12 | 552 | Напор сглаженный
2 | 3 | 12 | 560 | Г8 Ток ротора
2 | 3 | 12 | 566 | Г8 Активная мощность
2 | 3 | 12 | 568 | Г8 Реактивная мощность
2 | 3 | 12 | 570 | Г8 Ток статора, фаза А
2 | 3 | 12 | 572 | Г8 Ток статора, фаза В
2 | 3 | 12 | 574 | Г8 Ток статора, фаза С
2 | 3 | 12 | 580 | Г8 Контроль задания напора
2 | 3 | 12 | 588 | Г8 Расход
2 | 3 | 12 | 610 | Г9 Ток ротора
2 | 3 | 12 | 616 | Г9 Активная мощность
2 | 3 | 12 | 618 | Г9 Реактивная мощность
2 | 3 | 12 | 620 | Г9 Ток статора, фаза А
2 | 3 | 12 | 622 | Г9 Ток статора, фаза В
2 | 3 | 12 | 624 | Г9 Ток статора, фаза С
2 | 3 | 12 | 630 | Г9 Контроль задания напора
2 | 3 | 12 | 638 | Г9 Расход
2 | 3 | 12 | 660 | Г10 Ток ротора
2 | 3 | 12 | 666 | Г10 Активная мощность
2 | 3 | 12 | 668 | Г10 Реактивная мощность
2 | 3 | 12 | 670 | Г10 Ток статора, фаза А
2 | 3 | 12 | 672 | Г10 Ток статора, фаза В
2 | 3 | 12 | 674 | Г10 Ток статора, фаза С
2 | 3 | 12 | 680 | Г10 Контроль задания напора
2 | 3 | 12 | 688 | Г10 Расход
2 | 3 | 12 | 708 | Расход воды (Q) ГЭС
2 | 3 | 12 | 746 | Температура наружного воздуха
2 | 3 | 12 | 750 | Суммарная Р ГЭС
2 | 3 | 12 | 764 | Суммарная Q ГЭС
2 | 3 | 12 | 810 | КШТ-1 110КВ I
2 | 3 | 12 | 812 | КШТ-1 110КВ P
2 | 3 | 12 | 814 | КШТ-1 110КВ Q
2 | 3 | 12 | 820 | КШТ-2 110КВ I
2 | 3 | 12 | 822 | КШТ-2 110КВ P
2 | 3 | 12 | 824 | КШТ-2 110КВ Q
2 | 3 | 12 | 830 | Каучук 110КВ I
2 | 3 | 12 | 832 | Каучук 110КВ P
2 | 3 | 12 | 834 | Каучук 110КВ Q
2 | 3 | 12 | 840 | ЧаТЭЦ 110 Кв I
2 | 3 | 12 | 842 | ЧаТЭЦ 110 Кв P
2 | 3 | 12 | 844 | ЧаТЭЦ 110 Кв Q
2 | 3 | 12 | 850 | Березовка 110 кВ I
2 | 3 | 12 | 852 | Березовка 110 кВ P
2 | 3 | 12 | 854 | Березовка 110 кВ Q
2 | 3 | 12 | 860 | Дубовая 110 кВ I
2 | 3 | 12 | 862 | Дубовая 110 кВ P
2 | 3 | 12 | 864 | Дубовая 110 кВ Q
2 | 3 | 12 | 870 | Водозабор 1 - 110 кВ I
2 | 3 | 12 | 872 | Водозабор 1 - 110 кВ P
2 | 3 | 12 | 874 | Водозабор 1 - 110 кВ Q
2 | 3 | 12 | 880 | Водозабор 2 - 110 кВ I
2 | 3 | 12 | 882 | Водозабор 2 - 110 кВ P
2 | 3 | 12 | 884 | Водозабор 2 - 110 кВ Q
2 | 3 | 12 | 890 | Светлая 110 кВ I
2 | 3 | 12 | 892 | Светлая 110 кВ P
2 | 3 | 12 | 894 | Светлая 110 кВ Q
2 | 3 | 12 | 900 | Ивановка 110 кВ I
2 | 3 | 12 | 902 | Ивановка 110 кВ P
2 | 3 | 12 | 904 | Ивановка 110 кВ Q
2 | 3 | 12 | 910 | ОВВ 110 кВ I
2 | 3 | 12 | 912 | ОВВ 110 кВ P
2 | 3 | 12 | 914 | ОВВ 110 кВ Q
2 | 3 | 12 | 930 | Южная 500 кВ I
2 | 3 | 12 | 932 | Южная 500 кВ P
2 | 3 | 12 | 934 | Южная 500 кВ Q
2 | 3 | 12 | 936 | Южная 500 кВ U
2 | 3 | 12 | 938 | Южная 500 кВ F
2 | 3 | 12 | 940 | Карманово 500 кВ I
2 | 3 | 12 | 942 | Карманово 500 кВ P
2 | 3 | 12 | 944 | Карманово 500 кВ Q
2 | 3 | 12 | 946 | Карманово 500 кВ U
2 | 3 | 12 | 948 | Карманово 500 кВ F
2 | 3 | 12 | 950 | Вятка 500 кВ I
2 | 3 | 12 | 952 | Вятка 500 кВ P
2 | 3 | 12 | 954 | Вятка 500 кВ Q
2 | 3 | 12 | 956 | Вятка 500 кВ U
2 | 3 | 12 | 958 | Вятка 500 кВ F
2 | 3 | 12 | 970 | I ВВ 1Т 110 кВ
2 | 3 | 12 | 972 | P ВВ 1Т 110 кВ
2 | 3 | 12 | 974 | Q ВВ 1Т 110 кВ
2 | 3 | 12 | 980 | ВВ 5,6АТ 110 кВ I
2 | 3 | 12 | 982 | ВВ 5,6АТ 110 кВ P
2 | 3 | 12 | 984 | ВВ 5,6АТ 110 кВ Q
2 | 3 | 12 | 990 | ВВ 2АТ 500 кВ I
2 | 3 | 12 | 992 | ВВ 2АТ 500 кВ P
2 | 3 | 12 | 994 | ВВ 2АТ 500 кВ Q
2 | 3 | 12 | 1000 | ВВ 3АТ 500 кВ I
2 | 3 | 12 | 1002 | ВВ 3АТ 500 кВ P
2 | 3 | 12 | 1004 | ВВ 3АТ 500 кВ Q